Diese Grafiken und Tabellen sind zu Unterrichtszwecken und privater Nutzung freigegeben  Rolf Schuster

| Jan 2018 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 55.877MW | 42.983MW | 98.859MW |  |
| Max | 78.644MW | 42.803MW | 9.262MW | 44.654MW | 45,17% |
| Mittelwert | 61.249MW | 19.644MW | 981MW | 20.625MW | 20,86% |
| Min | 40.345MW | 736MW | 0MW | 929MW | 0,94% |
| Summe Monat | 45.570GWh | 14.615GWh | 730GWh | 15.345GWh | 33,67% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

| Jan 2018 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 55.877MW | 42.983MW | 98.859MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 42.803MW | 9.262MW | 44.654MW | 45,2% |
| Mittelwert | 19.644MW | 981MW | 20.625MW | 20,9% |
| min. Einspeiseleistung | 736MW | 0MW | 929MW | 0,94% |
| Summe | 14.615GWh | 730GWh | 15.345MW |  |

| Summe der erzeugten Energie |  | 15.345GWh |
| --- | --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| 0% bis 10% NL | 166,50 h | 22,4% |
| 11% bis 20% NL | 228,00 h | 30,6% |
| 21% bis 30% NL | 143,00 h | 19,2% |
| 31% bis 40% NL | 169,50 h | 22,8% |
| größer 40% | 37,00 h | 5,0% |
| Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Jan 2018 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie |  | 14.615GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| inst. Nennleistung | 55.877MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 114,25 h | 15,4% |
| max. Einspeiseleistung | 42.803MW | 76,6% |  | 11% bis 30% NL | 221,25 h | 29,7% |
| Mittelwert | 19.644MW | 35,2% |  | 31% bis 50% NL | 182,75 h | 24,6% |
| min. Einspeiseleistung | 736MW | 1,318% |  | 51% bis 70% NL | 200,50 h | 26,9% |
| Summe | 14.615,0GWh |  |  | größer 70% | 25,25 h | 3,39% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 744,00 h | 100,0% |

| Jan 2018 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie |  | 730GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |  |  |
| inst. Nennleistung | 42.983MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 447,00 h | 60,1% |
| max. Einspeiseleistung | 9.262MW | 21,5% |  | 1% bis 20% NL | 295,00 h | 39,7% |
| Mittelwert | 981MW | 2,3% |  | 21% bis 40% NL | 2,00 h | 0,3% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 0,00 h | 0,0% |
| Summe | 730GWh |  |  | Summe | 744,00 h | 100,0% |

| Jan.2018 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 5.169.171,1 € | 1.494.398,2 € |  | 57,97 €/MWh |
| Mittel / h | 1.940.466,5 € | 480.732,1 € |  | 29,46 €/MWh |
| Min /h | 78.061,2 € | -2.647.549,9 € |  | -76,01 €/MWh |
| Summe Mon. | 1.443.707.066,2 € | 357.664.689,5 € | -1.086.042.376,6 € |  |